## Część nr 1
Znak sprawy: DZP.261.2.4.2025
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
ODCZYNNIKI I TESTY DO ANALITYKI OGÓLNEJ
Część nr 1
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (liczba całkowita) | Wartość łączna brutto | Numer katalogowy / inne oznaczenie identyfikujące produkt lub adnotacja brak | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
Do każdego produktu dołączona specyfikacja oraz karta charakterystyki jeżeli taką dany produkt posiada, oraz instrukcję w języku polskim.
ODCZYNNIKI I TESTY KASETKOWE DO ANALITYKI OGÓLNEJ
1 | RF-Lateks Metoda aglutynacji płytkowej. Zestaw zawiera kontrolę (+) i (-), mieszadełka, płytki. Brak efektu prozonowego do 800 IU/ml. Czułość 8 IU/ml. Op.=100 testów. | op | 10 |  | 0 |  | 0
2 | RSV Jednostopniowy immunochromatograficzny test kasetkowy do detekcji antygenu RSV w próbkach pochodzących z nosogardzieli. Zestaw zawiera jałową, giętką szczoteczkę-wymazówkę do pobrania materiału z noso-gardzieli, (do pobrań pediatrycznych). Op.=25 testów. | op | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Krew utajona w kale Metoda kasetkowa immunochromatograficzna. Bez wymogu zachowania specjalnej diety przez pacjenta. Zestaw zawiera kasetkę testową i probówkę do pobierania i nakrapiania próbki kału. Czułość analityczna 50 ng / ml, 6 ug/g kału. Op.=25 testów. | op | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Antygen H. Pylori w kale Test kasetkowy immunochromatograficzny z kontrolą wewnętrzną i kontrolą dodatnią zewnętrzną. Czułość i swoistość diagnostyczna w stosunku do gastroskopii/mocznikowego testu oddechowego ≥ 90% - zarówno dla diagnozy zakażenia jak i oceny skuteczności leczenia. Op.=20 testów. | op | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Odczynnik Mac Wiliama Do jakościowego oznaczania białka w moczu. | op | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Odczynnik May-Grumwalda Gotowy do użycia. Op.=1 litr. | op | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Odczynnik Giemsy Odczynnik stężony 10%. Op=1 litr. | op | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Olejek imersyjny. Op.= 0,5 litra butelka. | op | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Płyn Samsona. Op.= 100 ml butelka. | op | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Odczynnik nonne-apelta. Op= 100ml | op | 6 |  | 0 |  | 0
11 | Odczynnik Pandy'ego. Op=100ml | op | 6 |  | 0 |  | 0
12 | Odczynnik Writha. Op = 100 ml | op | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Barwnik do retikulocytów. Op = 100 ml | op | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Płyn do rozcieńczeń krwinek białych. Op = 100 ml | op | 9 |  | 0 |  | 0
15 | Test kasetkowy do oznaczania tramalu w próbkach moczu. Op = 25 testów | op | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Panel narkotykowy kasetkowy do wykrywania narkortyków w moczu. Test 10 parametrowy wykrywający (o czułości co najmniej) amfetamina (500 ng/ml), barbiturany (300 ng/ml), benzodiazepiny (200 ng/ml), kokaina (300 ng/ml), MDMA (500 ng/ml), metamfetamina (1000 ng/ml), morfina (300 ng/ml), metadon (300 ng/ml) TCA ( 1000 ng/ml) i THC (50 ng/ml) Op = 25 testów. | op | 30 |  | 0 |  | 0
Razem - liczba |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X | X